MURADİYE DEVLET HASTANESİ

BİYOKİMYA LABORATUVARI

TEST REHBERİ

ÖNSÖZ

Elinizdeki test rehberi Muradiye Devlet Hastanesi laboratuvarında  çalışılan testler hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.  Hazırlanan  bu  kitap  ile  testlerin istenmesinden, sonuçların ulaşmasına kadar geçen aşamalarda sağlık personelimize yardımcı olmayı amaçladık.

Muradiye Devlet Hastanesi laboratuvarının işleyişi, test profili, tetkik girişinden sonuçların gönderilmesine kadar olan süreç, çalışılma zamanları, teste göre numune türü / numune kabı seçimi, numunelerin kabul / red kriterleri, sonuçların raporlanma zamanları, normal değerleri, varsa panik değerleri hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Test bilgileri sürekli olarak güncellendiğinden kitapta yer alan bilgilerde yıl  içinde değişiklik  olabileceği dikkate alınmalıdır.

Sizlere daha güvenilir sonuçlar ve daha kaliteli hizmet verebilmemiz için test istemlerini yaparken hastayla ilgili bilgileri, istem yapan doktor ismini, gönderen birimi ve ön tanı kısımlarını eksiksiz doldurmanızı rica ederiz.

Testler hakkında daha geniş bilgi almak istediğinizde her türlü haberleşme yolu aracılığı ile laboratuvarımız uzman ve laboratuvar teknisyenlerimize ulaşabilirsiniz.

Bu rehberin tüm hastalara ve hastanemiz personeline faydalı olması dileğimizle…

HAZIRLAYAN

BİYOKİMYA UZMANI

DR.SENEM ÇİĞDEM GÜZEL

Giriş

Tanı ve tedavinin takibinde laboratuvarlar önemli bir konumda yer alırlar. Bu nedenle klinikle laboratuVar çalışanı arasında uyum ve işbirliği gereklidir. Hekim hastası için istediği testlerin sonuçlarını zamanında ve güvenilir olarak ister, laboratuvarda bu haklı isteğe zamana karşı yarışarak, kaliteli hizmet vermek için uğraşır.

Doğru, güvenilir ve hızlı sonuçlar için bir testin laboratuvar süreci testin isteminin yapılması ile başlar ve yorumlanmasıyla son bulur. Bu süreç analiz öncesi, analiz, analiz sonrası olarak üç bölüme ayrılabilir. Bir laboratuvarın kalitesi ve yeterliliği analiz ve analiz sonrası süreç için ne kadar iyi olursa olsun, güvenilir ve tıbbi açıdan doğru yorumlanır sonuçlar verebilmesi ancak analiz öncesi dönemin doğru yönetilmesi ile mümkündür.

Bu döneme ait değiştirilemeyen faktörlerin* laboratuvara doğru iletilmesi ve değiştirilebilen faktörler** açısından da hastanın doğru olarak hazırlanması, güvenilir ve hızlı sonuçlar için vazgeçilmezdir.

*Değiştirilemeyen faktörler; yaş, cinsiyet, ırk, çevre koşulları ile gebelik, obezite, transfüzyon gibi özel tıbbi durumlar.

**Değiştirebilen faktörler; beslenme özellikleri, ilaç, sigara, alkol kullanımı, egzersiz, örnek alımında hastanın pozisyonu, uzamış yatak istirahatı, analitin gün içi değişimleri, menstrual döngü gibi.

Analiz öncesi dönem hatalarını azaltan diğer önemli bir süreç ise örneklerin doğru alınması, saklanması ve taşınmasıdır. Bu nedenle katalogdaki “örnek alma” bölümünün iyi incelenmesi ve gerektiğinde istenen teste ait “örnek özellikleri” açıklamalarına bakılarak en doğru alım, saklama ve taşıma şeklinin gerçekleştirilmesi gereklidir.

İçindekiler

1.	LABORATUVAR İŞLEYİŞİ	5

Test Girişleri	5

Numune Alımı ve Laboratuvara Ulaştırılması	5

Testlere Göre Numune Kapları	6

Laboratuvar Numune Kabulu ve Sınıflandırılması	6

Testlerin Çalışılması	7

Sonuç Çıktılarının Alınması	7

Testlerin Sonuçlanma Süreleri	7

II- SONUÇLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER	8

III- NUMUNELERİN ALINMASI	9

Kan Alma İşlemi	9

Uygun Örnek Transferi:	10

IV- PANİK DEĞERLER	11

V- NUMUNE RED KRİTERLERİ	13

LABORATUVAR TEST REHBERİ	15

Biyokimyasal Testler	15

Hormon Tetkikleri:	24

Hematoloji Testleri:	30

Tam İdrar Tahlili:	32

Glukoz Tarama Testi 50 g:	33

Oral Glukoz Tolerans Testi 100 g (OGTT)	33

Oral Glukoz Tolerans Testi 75 g (OGTT)	34

Gaita Tetkikleri………………………………………………………………………………….34

Elisa Tetkikleri………………………………………………………………………………….…35

Çalışılan Testler Sonuç  Verme Süreleri…………………………………………………… 36

KISALTMALAR:	37

# 1.  LABORATUVAR İŞLEYİŞİ

Test Girişleri

Tüm hastalar için hastane otomasyon sisteminden tetkik adı veya tetkik kodu ile giriş yapılır.   Polikliniklerde muayene olan hastalara doktorunun uygun gördüğü testlere ait barkodları verilir. Bu esnada hastalara testlerin sonuçlarının ne zaman çıkacağı ve nereden alacağı söylenir ve hastalar  “Kan Alma” birimlerine yönlendirilir. Acil servis ve yataklı servislerde ise barkodlar görevli personel tarafından çıkarılır. Tetkik girişleri onaylandıktan sonra test eklenmemelidir. Çünkü onay sonrası işaretlenen testler Laboratuvar İnformasyon Sistemi (LİS) tarafından görülmeyecektir.Onay sonrası her yeni test isteği için yeni bir  Hastane Otomasyon Sistemi (HOS) girişi ve LİS kaydı yapılması gerekir.

Numune Alımı ve Laboratuvara Ulaştırılması

“Kan Alma” birimine gelen hastalara ismi sorularak kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra testlere uygun tüpler seçilerek barkod etiketleri tüplerin üstüne yapıştırılır. Kan alma işlemi gerçekleştirilir. İdrar ve gaita testleri için hastalara barkod etiketi yapıştırılmış idrar ve gaita kabı verilip tuvalete yönlendirilir, daha sonra hastalar örneklerini ilgili laboratuvar birimine getirirler.  Kan alma işlemi tamamlanan hastalara sonuçların ne zaman çıkacağı ve sonuçlarını nereden alabileceği bilgileri verilir. Bebeklerden idrar ve gaita örneği için örnek kapları aileye verilip nasıl örnek toplayacakları hakkında bilgi verilir ve topladıkları örnekleri ilgili laboratuvar birimine getirmeleri söylenir.

Alınan kan örnekleri ise görevli personel tarafından taşıma kapları içerisinde laboratuvara ulaştırılır. Acil servis ve yataklı birimlerde hastalara ismi sorularak veya şuuru açık değilse dosya bilgilerinden kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra kan alma işlemi hemşireler tarafından yapılır. Damar yolu açıksa diğer koldan kan alınır. Kat personeli tarafından numuneler laboratuvara ulaştırılır.

Testlere Göre Numune Kapları

Sarı Kapaklı Tüp(Jelli)         :     Biyokimya-Hormon-Eliza

Mavi Kapaklı Tüp(Sitratlı)   :     PT, aPTT, Fibrinojen

Mor Kapaklı Tüp(EDTAlı)   :     Hemogram (Tam Kan Sayımı)

Siyah Kapaklı Tüp(Sitratlı)   :    Sedimentasyon

Kaşıklı Gaita Kabı                   :  Tüm gaita tetkikleri

Kapaklı İdrar Kabı                  :  Tam İdrar Tetkiki

Laboratuvar Numune Kabulu ve Sınıflandırılması

Örnekler laboratuvara gelince, numune kabul-red kriterlerine göre kontrolü yapılır. Uygun örneklerin barkodları okutularak kabulu yapılır. Reddedilen örnekler hastane bilgi sistemine reddedilme sebebiyle birlikte kaydedilir ve tekrar numune gönderilmesi istenir. Kabul edilen örneklerden serum veya plazmada çalışılacak testler için olanlar santrifüj edilir. Genel olarak biyokimyasal analizler, hormon analizleri, eliza analizleri için serum, koagülasyon testleri için plazma eldesinde kanı 3000 rpm'de 10 dakika santifüj etmek yeterlidir. Santrifüj sonrası hemoliz görülen serumlar hastane bilgi sistemine kaydedilir ve doktoru bilgilendirilir.

Testlerin Çalışılması

Her gün rutin çalışmalar başlamadan önce “internal kalite kontrol” çalışmaları gerçekleştirilir. Sonuçlar istenen değerlerde ise gelen numuneler çalışılmaya başlanır. Sonuçlar uygunsuz ise cihaz ile ilgili prosedürler gerçekleştirildikten sonra çalışma başlar. Çıkan hasta sonuçları LIS'de toplanır, bu                                             6                                                          sonuçlar değerlendirilir, uygun bulunan sonuçlar onaylanır. Uygun olmayan test sonuçlarında çalışma tekrarlanır.

Acil örnekler rutinden ayrı olarak hemen çalışılır ve analiz sonuçları bekletilmeden onaylanır.

Panik Değer Listesine ait bir test sonucunda test tekrarlanır. Aynı sonuç elde edildiğinde panik değer bildirim formu doldurularak telefon ile hastanın hekimine veya hemşiresine bilgi verilir.

Test sonucu hastanın kliniği ile uyumsuz hastalardan ise yeni örnek alınarak analiz tekrarlanır.

Laboratuvarımızda çalışılan testlerin tamamı BIO-RAD, SIEMENS, ARCHEM, Insight  gibi çok sayıda uluslararası düzeyde dış kalite kontrol programına dahildir. Test sonuçları bu programlara katılmış diğer laboratuvarların sonuçlarıyla karşılaştırılarak gerçek değerlere uygunluk kontrol edilir.

Sonuç Çıktılarının Alınması

Onay işlemi gerçekleştirilen sonuçlar  poliklinik ve servislerde görülebilir ve yazıcı çıktıları da buradan alınabilir.

Testlerin Sonuçlanma Süreleri

Biyokimya, hormon, hemogram, TİT, gaita, koagülasyon, ELISA için her gün saat 11:00 e kadar gelen numunelerin sonuçları saat 14:00 da, 11:00 den sonra gelen numunelerin sonuçları vardiya saatleri içinde verilmektedir.

NOT: Yukarıda belirtilen sonuç verme süreleri olağandışı durumlarda bazen değişebilir( yetersiz ve yanlış numuneler, otomasyon problemleri vb. ).

# 2- SONUÇLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Testler için belirtilen referans aralığı sağlıklı bireylerden elde edilen değerlerin %95’ ini içeren grubu temsil eder ve test sonucunu değerlendirmek için genel bir baz oluşturur. Çeşitli faktörlere bağlı  olarak bu değerler hastadan hastaya varyasyonlar gösterebilir. Analiz yönteminin değiştiği durumlarda metoda bağlı olarak referans aralığı da değişebilir. Numunelerin doğru alınıp, doğru nakli ve doğru analizi bile güvenilir sonuç almaya yeterli olmamaktadır.

Sonuçları etkileyen birçok faktör olduğu göz önüne alınmalıdır: Postürün etkisi, Egzersizin etkisi, Açlık durumu, Besinlerin etkisi, Sigara içme, Sirkadiyen değişim, İlaçların etkisi, Yüksek ateş, Cinsiyet ve yaşın etkisi, Gebelik vs

Kan alımından önceki etkiler :

1. Postürün etkisi: Ayakta duran bir kişide kan hacmi yatan bir kişiye göre 600-700 ml daha azdır. Bu durum kan hacminde %10 civarında azalmayı gösterir. Gerçek neden kanın proteinsiz sıvısının doku arasına geçmesi  olup plazma hacminde önemli farka neden olur. Buna paralel olarak enzimler ve protein hormonlar dahil tüm proteinler, proteinlere kısmen bağlı kalsiyum, bilirubin ve proteine bağlı ilaçların konsantrasyonu etkilenir.

2. Egzersizin etkisi: Egzersizin vücut sıvılarının yapılarına etkisi aktivitenin süresi ve yoğunluğu ile ilgilidir. Egzersiz sonunda alınan kan örneklerinde aspartat aminotransferaz (AST), laktat dehidrogenaz (LDH), kreatin kinaz (CK), üre, kreatinin, transferrin sonuçlarında yükselmelerin olduğu, kan glukozunun değişimler gösterdiği, plazma renin aktivitesi, aldosteron, büyüme hormonunun patolojik düzeylere ulaştığı göz önünde bulundurulmalıdır.

3. Açlık durumu: Açlık kan şekeri düzeyi ölçümü gibi bazı testler için istenen bir durum olduğu gibi laboratuar işleminin standardizasyonu ve teknikleri açısından numune alımında 10-12 saatlik açlık istenir. Bu durumun 16 saatten uzun olmaması gerekir.

4. Besinlerin etkisi: Bazı plazma yapıtaşlarının derişimi yakın zamanda yenilip içilen besinlerden etkilenir. Bunların içinde kan glukozu, trigliserid, alkalen fosfataz (özellikle intestinal izoenzim) sayılabilir. Ayrıca serumun lipemik olması ölçümler için kullanılan yöntemleri etkileyebilir. Kahve, çay, kola gibi kafein bulunan içecekler yapıtaşlarının konsantrasyonu üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

5. Sigara içme: İçerdiği nikotinden dolayı sigara birçok testi etkiler. Bunların içinde lipidler, hormonlar, vitamin B12, CEA gibi parametreler sayılabilir.

6. Sirkadiyen değişim: Beden sıvılarının çoğu yapıtaşı gün boyu döngüsel değişim gösterir. Bu değişimlere katkıda bulunan başlıca faktörler postür, aktivite, beslenme, stres, gün ışığı, karanlık, uyku ve uyanıklıktır. Bu döngüsel değişimler oldukça büyük değerlere varabildiğinden numune alma standardizasyonunun iyi denetlenmesi gerekir. Büyüme hormonu uykuya daldıktan kısa süre sonra yükselir. Oysa bazal plazma insülini, sabah ve akşam daha yüksek düzeydedir. ACTH ve kortizol gece saatlerinde minimal düzeydedir. İdrar hacmi ve kreatinin atılımı gece azalır.

7. İlaçların etkisi: İlaçlar analiz yöntemlerini in vitro etkilediği için in vivo değişimlere de yol açabilirler. Bu durum ileride her test için ayrı ayrı belirtilmiştir.

8. Yüksek ateş: Serum hormon düzeyleri yanı sıra lipidler, kalsiyum, ürik asit gibi birçok parametreyi etkiler.

9. Cinsiyet ve yaşın etkisi: Hastanın yeni doğan, puberte, yetişkin olmasına ve cinsiyete göre çeşitli hormon, enzim, lipidler, elementler gibi birçok parametre değişim gösterir.

Örneğin: alkalen fosfataz, kemik büyümesine paralel olarak pubertede en yüksek değerlere ulaşır. Puberteden sonra aktivite azalır. Menstrüel döngü sırasında da kadınların hormon değerleri çok değiştiğinden LH, FSH gibi testler için kan gönderilirken döngü gününün de belirtilmesi unutulmamalıdır. CA-125 menstrüel periyotta normalin 2 katına çıkabilir.

10. Gebelik: Down sendromu riski için yapılan ilk ve ikinci trimester testlerinin ultrason verileri gününde olmalıdır.

# 3- NUMUNELERİN ALINMASI

Kan Alma İşlemi

 Açlık gerektiren testler için 8-12 saat açlık gerekir.

 İlaç tedavisinin sürdüğü durumlarda örneğin alınması sabah ilaç alımından önce yapılmalıdır.

 Kan alımı esnasında hasta yatar veya oturur pozisyonda olmalıdır.

 İğne ucu mümkün olduğu kadar geniş seçilmelidir.

 Turnike kolda 30 saniyeden fazla sıkılı kalmamalıdır.

 Kan yavaş ve zorlama ile geliyorsa diğer koldan alınmalıdır.

 Enjektör ile kan alımı esnasında kanın tüpe kuvvetli aspirasyonundan kaçınılmalıdır.

 Kan alımı şu sıra ile yapılmalıdır:

- Antikoagülansız düz kan

- Hematoloji testleri için antikoagulanlı tam kan

 Antikoagülan içeren vakumlu tüplere kan alımı sırasında kanın işaretli çizgiye kadar dolmasına özellikle dikkat edilmelidir. (özellikle koagülasyon  tüplerinde)

 Antikoagülan içeren tüplere kan alındıktan sonra tüp yavaşça alt üst edilerek özenle karıştırılmalıdır. Kesinlikle çalkalama yapılmamalıdır.Kan alımı sonrasında numune direk olarak güneş ışığı almayacak şekilde en fazla 20-25 dakika içerisinde laboratuvara ulaştırılır. Uzun süre bekletilen kan örneklerinde elektrolit konsantrasyonlarında, enzimlerin aktivitesinde, hematoloji ve pıhtılaşma parametrelerinde değişiklikler oluşabilmektedir.

Uygun Örnek Transferi:

Poliklinik Kan Alma Biriminden ve servislerden alınan numuneler laboratuvara özel taşıma kapları ile transfer edilirler.     Kan alma biriminden laboratuvara numune transferi acil haller dışında 30 dk aralıklarla yapılır.Acil numuneler bekletilmeden laboratuvara ulaştırılır

Bu transfer esnasında personele ve çevreye bulaşı önlemek için taşıma işlemi azami dikkat göstererek yapılır.

Transfer işlemi esnasında personel koruyucu eldiven giymelidir.

Numune kapaklarının sıkıca kapandığından emin olmalıdır.

Numune kapları taşıma kabına devrilmelerini  önleyecek şekilde DİKEY olarak yerleştirilmelidir.

Taşıma kabı seri bir şekilde doğrudan laboratuvara ulaştırılır.

Transfer esnasında sert ve ani hareketlerden kaçınılmalı, numunelerin çalkalanmamasına dikkat edilmelidir.

Numuneler taşıma kabından laboratuvardaki numune kabul bankosuna dikkatle çıkarılmalı ve DİKEY olarak bırakılmalıdır.

Numuneler görevli personele teslim edilir.

Taşıma kaplarının temizliğine dikkat edilmelidir. Her akşam mesai bitiminde önce deterjanlı su, ardından %1 lik çamaşır suyu ile temizlenir. Eğer kap içine kan idrar gibi biyolojik materyal bulaşmışsa üzerine %10 luk çamaşır suyu ile ıslatılmış gazlı bez, kağıt havlu vb.ile kapatılıp 15 dk bekledikten sonra temizlenir.

Numuneler laboratuara geldiğinde barkotları kontrol edilir. Barkotsuz numuneler kesinlikle kabul edilmez ve çalışılmaz.

# 4- PANİK DEĞERLER

Panik değerleri oluşturmanın amacı hasta güvenliğini tehlikeye atabilecek sonuçlar elde edildiğinde ilgili hekime bildirilmesi sürecinin işletilmesinin sağlanmasıdır.

Kritik değer yatan hastalarda mesai saatleri içerisinde öncelikle hastadan sorumlu hekime, ulaşılamazsa ilgili klinik/poliklinik sorumlu hemşiresine bildirilir. Mesai saatleri dışında ise klinik nöbetçi hekimine, ulaşılamazsa nöbetçi sorumlu hemşireye iletilir.

Kritik sonuç bildiriminde ilgili klinik/poliklinik arandığında hastanın adı-soyadı ile doğrulama istenir. Kritik sonuç, laboratuar teknisyeni tarafından laboratuarda bulunan Panik-Kritik Değer Bildirim Listesine kayıt edilir. Biyokimya laboratuvarlarına ait panik değerler aşağıdaki tablolarda görülmektedir:

| BİYOKİMYA LABORATUVARI KOAGÜLASYON-HEMOGRAM PANİK DEĞERLERİ |
| --- |
| TEST | DÜŞÜK DÜZEY | YÜKSEK DÜZEY |
| APTT | ****** | >100 saniye |
| PT | ****** | >30 saniye |
| Hematokrit (HCT) | < % 20 | > % 60 |
| WBC | <500/mm3 | >30.000 / mm3 |
| Hemoglobin (Hb-Erişkin) | < 7.0 g/dl | > 20 g/dl |
| Hemoglobin (Hb-yenidoğan) | < 9.5 g/dl | > 22 g/dl |
| Platelet (PLT) (Çocuk) | <30*103/mm3 | >1000*103/mm3 |
| Platelet (PLT) (Erişkin) | <30*103/mm3 | >1000*103/mm3 |

| BİYOKİMYA LABORATUVARI PANİK DEĞERLERİ |
| --- |
| TEST | DÜŞÜK DÜZEY | MUHTEMEL SONUÇ | YÜKSEK DÜZEY | MUHTEMEL SONUÇ |
| Üre-Erişkin | ****** | ****** | >200 mg/dL |  |
| Üre-Çocuk | ****** | ****** | >100 mg/dL |  |
| Kreatinin | ****** | ****** | >7,5 mg/dL |  |
| T. Kalsiyum | <6 mg/dL | Tetani, konvülzyon | >13 mg/dL | Koma |
| Sodyum | <120 mmol/L | Hipervolemi Kalp yetmezliği | >160 mmol/L | Kalp yetmezliği Dehidratasyon |
| Potasyum | <2.8 mmol/L | Kardiak Aritmi | >6 mmol/L (Hemoliz?) | Kardiyotoksisite |
| Fosfor | <1 mg/dL | Koma | ****** | ****** |
| Glukoz (Erişkin) | <40 mg/dL | Beyin Hasarı | >400 mg/dL | Diyabetik koma |
| Glukoz (yenidoğan) | <30 mg/dL | Beyin Hasarı | >200 mg/dL | Diyabetik koma |
| Total Bilirubin (Yenidoğan) | ****** | ****** | >13 mg/dL | 20 mg/dL↑ Beyin hasarı |
| Total Bilirubin (Çocuk) | ****** | ****** | >15 mg/dL | 20 mg/dL ↑ Beyin hasarı |

# 5- NUMUNE RED KRİTERLERİ

Bir numunenin biyokimyasal incelemeye uygun olmadığı için reddedilmesi, tıbbi kararlar için daha doğru bilgi sağlamak amacıyla yeni numune istenmesine yöneliktir.

1. Hasta adı  ve  soyadının  bulunmadığı, örnek  tanımının  yapılmadığı, hatalı  yapıldığı veya istem formu ile örnek kabındaki  bilgilerin  uyumsuz  olduğu  durumlarda  numune kabulü yapılmaz. Ayrıca barkodu olmayan numuneler laboratuvara kabul edilmez. Sistem arızası olduğunda, servis sorumlusunun  laboratuvarı bilgilendirmesi dahilinde acil  testler çalışılır.

2.Uygun tüplere alınmayan numuneler  laboratuvara kabul edilmez; servis ve polikliniklerden yeni numune istenir.

3. Hemolizli numuneler laboratuvara kabul edilmez .

4. Lipemik numuneler geldiğinde LİS’ in açıklama kısmında belirtilir .

5.  Barkod tüp üzerine  uygun  şekilde yapıştırılmamışsa,  altında  isim  olup  olmadığı kontrol edilir ve yeni barkod basarak kabul yapılır.

6. Tüp içindeki numune miktarı yeterli değilse numune kabul edilmez.

7. Pıhtılı numuneler kabul edilmez.

8. Laboratuvara uygun transfer koşullarında gelmeyen örnekler kabul edilmez.

9.Özellikle ilaç düzeyi ve diurnal varyasyonu olan hormon analizlerinde, gereken bekleme süresine

uyulmamışsa kabul edilmez.

10.  Önerilen sürelerin dışında bekletilmiş örnekler kabul edilmez:

-Alındıktan sonra 24 saatten fazla zaman geçmiş; rutin tüplerine alınmış ve santrifüjlenmiş örnekler

-Alındıktan sonra 4 saatten fazla zaman geçmiş; rutin tüplerine alınmış ve santrifüjlenmemiş örnekler

11.Bir başka materyalle kontamine örnekler (idrarın dışkı ile karışmış olması gibi) kabul edilmez.

12. Tarama testleri için; USG tarihi ile alınan kan örnekleri arasında 3 gün süre geçmişse numune kabul edilmez.

İkili tarama isteminde; CRL, NT, Doğum tarihi , USG tarihi , kilo gibi bilgiler eksik olduğu durumlarda numune kabul edilmez.

Üçlü tarama isteminde;  BPD, Doğum tarihi, USG tarihi ,kilo gibi bilgiler eksik olduğu durumlarda numune kabul edilmez.

# LABORATUVAR TEST REHBERİ

Bu bölümde laboratuvarımızda çalışılan testler alfabetik sıra ile kısaca tanıtılmıştır.

Biyokimyasal Tetkikler

Albümin:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | ENZ | Her Gün | Aynı Gün | 3,4-5,0 g/dl |

Numune ret kıstası: Hemolizli numune, eksik serum, serumu ayrılmadan sarı kapaklı biyokimya

tüpünde beklemiş kan, uzamış turnike uygulaması(protein düzeyini yükseltir)

Alkalen Fosfataz(ALP):

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | ENZ | Her Gün | Aynı Gün | 46-116 U/L |

Numune ret kıstası: Hemoliz

Panik Değer: Yok

Alanin Aminotransferaz  (ALT) (SGPT):

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | ENZ | Her Gün | Aynı Gün | 14-63 U/L |

Numune ret kıstası: Hemoliz

Panik Değer: Yok

Amilaz:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | ENZ | Her Gün | Aynı Gün | 25-115 U/L |

Numune ret kıstası: Hemoliz, ikter, lipemik numune

Panik Değer:  Alt limit: Yok

Üst Limit: >800 U/L

ASO:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | PHOT | Her Gün | Aynı Gün | 0-200 U/L |

Numune ret kıstası: lipemik numune

Aspartat Aminotransferaz (AST)(SGOT):

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | ENZ | Her Gün | Aynı Gün | 15-37 U/L |

Numune ret kıstası: Hemoliz

Panik Değer: Yok

Bilirubinler  ( Bil. Total, Bil. Direk):

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | ENZ | Her Gün | Aynı Gün | 0,00-0,20 mg/dl 0,20-1,00 mg/dl |

Numune ret kıstası: Serumu ayrılmadan sarı kapaklı biyokimya tüpünde beklemiş kan, hemolizli

numune, yetersiz serum. Oda ısısında ve ışıkta 30 dakika beklemiş örnek.

Panik Değer:  Total bilirubin  alt limit : Yok

Total bilirubin  üst limit: 15 mg/dL

Direk bilirubin alt limit: Yok

Direk bilirubin üst limit: 10 mg/dL

CK-MB

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | ENZ | Her Gün | Aynı Gün | 7-25 U/L |

Numune ret kıstası: hemoliz

CRP (C reaktif protein):

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | TRB | Her Gün | Aynı Gün | 0-5 mg/L |

Numune ret kıstası: Hemoliz

Panik Değer: Yok

Demir:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | PHOT | Her Gün | Aynı Gün | E:65-175 ug/dl K:50-170 ug/dl |

Numune ret kıstası: Hemoliz, ikter, lipemik numune, uzamı turnike uygulaması

Panik Değer: Yok

Demir Bağlama Kapasitesi:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | PHOT | Her Gün | Aynı Gün | 250-450 ug/dl |

Numune ret kıstası: Hemoliz, ikter, lipemik numune, uzamış  turnike uygulaması.

Panik Değer: Yok

Fosfor:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | PHOT | Her Gün | Aynı Gün | 2.6-4.7 mg/dl |

Numune ret kıstası: Hemoliz

Panik Değer:  Alt sınır: 1 mg/dL

Üst sınır: 8,9 mg/dL

Gama Glutamil Transpeptidaz(GGT):

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | ENZ | Her Gün | Aynı Gün | 5-85 U/L |

Numune ret kıstası: Hemoliz

Panik Değer: Yok

Glukoz:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | ENZ | Her Gün | Aynı Gün | 74-106mg/dl |

Numune ret kıstası:  Serumu ayrılmadan sarı kapaklı biyokimya tüpünde beklemiş kan, hemolizli numune, yetersiz serum. Numunenin alınma saati yazılmamışsa.

Panik Değer:  Yetişkin alt sınır: 40mg/dL

Yetişkin üst sınır: 450 mg/dL

Yenidoğan alt sınır: 30 mg/dL

Yenidoğan alt sınır: 200 mg/dL

Kalsiyum:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | PHOT | Her Gün | Aynı Gün | 8,5-10,1 mg/dl |

Numune ret kıstası: Hemoliz

Panik Değer:  Alt limit: 6 mg/dL

Üst limit: 13 mg/dL

Klor:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | PHOT | Her Gün | Aynı Gün | 98-107mmol/L |

Numune ret kıstası:Hemoliz

Panik Değer:  Alt limit: 80 mmol/L

Üst limit: 120mmol/L

Total Protein:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | PHOT | Her Gün | Aynı Gün | 6,4-8,2 g/dl |

Numune ret kıstası: Hemolizli numune, eksik serum, serumu ayrılmadan sarı kapaklı

biyokimya tüpünde beklemiş kan, uzamış turnike uygulaması(protein düzeyini yükseltir)

Kreatinin Kinaz (CK):

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | ENZ | Her Gün | Aynı Gün | K: 39-308 U/L E: 26-192 U/L |

Numune ret kıstası: hemoliz

Kreatinin:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | PHOT | Her Gün | Aynı Gün | K: 0,55-1,02mg/dl E: 0,70-1,30mg/dl |

Numune ret kıstası:  Serumu ayrılmadan sarı kapaklı biyokimya tüpünde beklemiş kan,

hemolizli numune, yetersiz serum.

Panik Değer:  Yetişkin alt limit: Yok

Yetişkin üst limit: 5 mg/dL

Çocuk alt limit : Yok

Çocuk üst limit: 3 mg/dL

Laktat Dehidrogenaz(LDH):

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | PHOT | Her Gün | Aynı Gün | 81-234 U/L |

Numune ret kıstası: Hemoliz

Panik Değer: Yok

Magnezyum:

| Örnek | Kap/Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | PHOT | Hergün | Aynı gün | 1,8-2,4 mg/dl |

Numune ret kıstası: Hemoliz

Panik değer:  Yetişkin alt limit: 1 mg/dL

Yetişkin üst limit: 4.7 mg/dL

Çocuk alt limit : 1.1 mg/dL

Çocuk üst limit: 5   mg/dL

Potasyum:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | PHOT | Her Gün | Aynı Gün | 3.5-5.10 mmol/L |

Numune ret kıstası: Hemolizli numune, uzamı turnike uygulaması

Panik Değer:  Alt limit: 2,8 mmol/L

Üst limit: 6 mmol/L

Sodyum:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | PHOT | Her Gün | Aynı Gün | 136-145mmol/L |

Numune ret kıstası: Hemoliz

Panik Değer:  Alt limit: 120 mmol/L

Üst limit: 160mmol/L

Total Kolesterol:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | PHOT | Her Gün | Aynı Gün | 0-200 mg/dl |

Numune ret kıstası: Hemolizli numune, uzamış turnike uygulaması.

Panik Değer: Yok

Trigliserid:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | PHOT | Her Gün | Aynı Gün | 30-150mg/dl |

Numune ret kıstası: Hemolizli numune, uzamış turnike uygulaması

Panik Değer: Yok

HDL kolesterol:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | ENZ | Her Gün | Aynı Gün | 40-60 mg/dl |

Numune ret kıstası: Hemolizli numune, uzamış turnike uygulaması.

Panik Değer: Yok

Hormon Tetkikleri:

Beta-hCG:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | CHEM | Her Gün | Aynı Gün | 0-5mIU/mL |

Gebelikte Beta-hCG Normal Değerleri:

Son Regl Dönemi      Tahmin Edilen Aralık

1-10 Hafta                     20,64-225000

11-15 Hafta               22536,49-225000

16-22 Hafta                 8006,62-225000

23-40 Hafta              1599,80-49412,65

Numune Ret Kıstası: Aşırı Hemoliz

Panik Değer:Yok

Estradiol:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | CHEM | Her Gün | Aynı Gün |  |

| ERKEK | 11-44pg/ml |
| --- | --- |
| KADIN |  |
| Folikül Faz | 21-251 pg/ml |
| Ovulasyon | 38-640 pg/ml |
| Luteal Faz | 21-312 pg/ml |
| Postmenopoz | 10-28 pg/ml |

Numune Ret Kıstası: Hemoliz, lipemi, ikter

Panik Değer:Yok

FSH:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | CHEM | Her Gün | Aynı Gün |  |

| ERKEK | 0,95-11,95 mIU/ml |
| --- | --- |
| KADIN |  |
| Folikül Faz | 2,50-8,08 mIU/ml |
| ovulasyon | 2,55-16,69 mIU/ml |
| Luteal Faz | 1,38-5,47 mIU/ml |
| Postmenopoz | 26,72-133,41 mIU/ml |

Numune Ret Kıstası: Hemoliz

Panik Değer: Yok

Progesteron:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | CHEM | Her Gün | Aynı Gün |  |

| ERKEK | 0,28-1,22 ng/mL |
| --- | --- |
| KADIN |  |
| Folikül Faz | 0,15-1,40 ng/mL |
| Luteal Faz | 3,34-25,56 ng/mL |
| Postmenopoz | 0,10-0,20 ng/mL |

Numune Ret Kıstası: Hemoliz

Panik Değer: Yok

Ferritin:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | CHEM | Her Gün | Aynı Gün | E:22-322 ng/mL K:10--291 ng/mL |

Numune Ret Kıstası: Hemoliz, lipemi, ikter

Panik Değer:Yok

Prolaktin:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | CHEM | Her Gün | Aynı Gün | E:2,10-17,70 ng/ml K: 2,8-29,2 ng/ml |

Numune Ret Kıstası: Hemoliz

Panik Değer: Yok

Lüteinizan Hormon(LH):

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | CHEM | Her Gün | Aynı Gün |  |

Numune Ret Kıstası: Hemoliz

Panik Değer: Yok

| ERKEK | 1,50-9,30 mIU/ml |
| --- | --- |
| KADIN |  |
| Folikül Faz | 2,39-6,60 mIU/ml |
| ovulasyon | 9,06-74,24 mIU/ml |
| Luteal Faz | 0,90-9,33 mIU/ml |
| Postmenopoz | 10,39-64,57 mIU/ml |

Serbest T3:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | CHEM | Her Gün | Aynı Gün | 2,3-4,2pg/ml |

Numune Ret Kıstası: Hemoliz

Panik Değer: Yok

Serbest T4:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | CHEM | Her Gün | Aynı Gün | 0,89-1,76 ng/dl |

Numune Ret Kıstası: Hemoliz

Panik Değer: Yok

TSH:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | CHEM | Her Gün | Aynı Gün | 0,35-5,50 IU/ml |

Numune Ret Kıstası: Hemoliz

Panik Değer: Yok

Vitamin B 12:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | CHEM | Her Gün | Aynı Gün | 211-911 pg/ml |

Numune Ret Kıstası: Hemoliz

Panik Değer:Yok

Folat:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | CHEM | Her Gün | Aynı Gün | 5,38-24 ng/ml |

Numune Ret Kıstası: Hemoliz

Panik Değer: Yok

Testosteron:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | CHEM | Her Gün | Aynı Gün | E:241-827 ng/dL K:14-76 ng/dL |

Numune Ret Kıstası: Hemoliz

Panik Değer: Yok

Prostat Spesifik Antijen (Serbest PSA ve Total PSA):

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | CHEM | Her Gün | Aynı Gün | Total PSA:0-4 ng/mL |

Numune Ret Kıstası: Hemoliz

Panik Değer: Yok

Troponin I:

| Örnek | Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | CHEM | Her Gün | Aynı Gün | 0-1 IU/mL |

Hematoloji Testleri:

Hemogram(Tam Kan Sayımı):

| Örnek | Kap/Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tam Kan | Mor | COAG | Her Gün | Aynı gün |  |

| YAŞ | WBC (10^3/uL) | LYM (10^3/µL) | LYM (%) | MON (10^3/µL) | MON (%) | EOS (10^3/µL) | EOS (%) | BAS (10^3/µL) | BAS (%) | NEU (10^3/µL) | NEU (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1GÜN | 9_30 | 0,6_3,4 | 10_50 | 0_0,9 | 0_12 | 0_0,7 | 0_7 | 0_0,2 | 0_2,5 | 2_6,9 | 37_80 |
| 1-7 GÜN | 9,4_34 | 0,6_3,4 | 10_50 | 0_0,9 | 0_12 | 0_0,7 | 0_7 | 0_0,2 | 0_2,5 | 2_6,9 | 37_80 |
| 8-14GÜN | 5_21 | 0,6_3,4 | 10_50 | 0_0,9 | 0_12 | 0_0,7 | 0_7 | 0_0,2 | 0_2,5 | 2_6,9 | 37_80 |
| 15GÜN-1AY | 5_20 | 0,6_3,4 | 10_50 | 0_0,9 | 0_12 | 0_0,7 | 0_7 | 0_0,2 | 0_2,5 | 2_6,9 | 37_80 |
| 1AY-2YAŞ | 5_20 | 0,6_3,4 | 10_50 | 0_0,9 | 0_12 | 0_0,7 | 0_7 | 0_0,2 | 0_2,5 | 2_6,9 | 37_80 |
| 2-10YAŞ | 6_17 | 0,6_3,4 | 10_50 | 0_0,9 | 0_12 | 0_0,7 | 0_7 | 0_0,2 | 0_2,5 | 2_6,9 | 37_80 |
| 10-18YAŞ | 5_13 | 0,6_3,4 | 10_50 | 0_0,9 | 0_12 | 0_0,7 | 0_7 | 0_0,2 | 0_2,5 | 2_6,9 | 37_80 |
| 0-5AY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6AY-18YAŞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >18YAŞ KADIN | 4,6_10,2 | 0,6_3,4 | 10_50 | 0_0,9 | 0_12 | 0_0,7 | 0_7 | 0_0,2 | 0_2,5 | 2_6,9 | 37_80 |
| >18YAŞ ERKEK | 4,6_10,2 | 0,6_3,4 | 10_50 | 0_0,9 | 0_12 | 0_0,7 | 0_7 | 0_0,2 | 0_2,5 | 2_6,9 | 37_80 |
| PANİK DEĞER ERİŞKİN | 0,5_30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PANİK DEĞER YENİDOĞAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| YAŞ | RBC (10^6/µL) | HGB (g/dL) | HCT (%) | MCV (fL) | MCH (pg) | MCHC (g/dL) | PLT (10^3/µL) | RDW (%) | PCT (%) | PDW (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1GÜN | 3,9_5,5 | 13,5_22 | 42_60 |  |  |  |  | 11,6_17,2 | 0,108_0,282 | 9_17 |
| 1-7 GÜN | 4_6,6 | 13,8_22 | 42_60 |  |  |  |  | 11,6_17,2 | 0,108_0,282 | 9_17 |
| 8-14GÜN | 3,9_6,3 | 12,5_21 | 39_60 |  |  |  |  | 11,6_17,2 | 0,108_0,282 | 9_17 |
| 15GÜN-1AY | 3,9_6,2 | 10_20 | 31_55 |  |  |  |  | 11,6_17,2 | 0,108_0,282 | 9_17 |
| 1AY-2YAŞ | 3,9_5,9 | 15_18 | 28_42 |  |  |  |  | 11,6_17,2 | 0,108_0,282 | 9_17 |
| 2-10YAŞ | 3,8_5,4 | 11_13 | 33_44 |  |  |  |  | 11,6_17,2 | 0,108_0,282 | 9_17 |
| 10-18YAŞ | 3,8_5,4 | 12_15 | 35_44 |  |  |  |  | 11,6_17,2 | 0,108_0,282 | 9_17 |
| 0-5AY |  |  |  |  |  |  | 150_350 | 11,6_17,2 | 0,108_0,282 | 9_17 |
| 6AY-18YAŞ |  |  |  |  |  |  | 150_450 | 11,6_17,2 | 0,108_0,282 | 9_17 |
| >18YAŞ KADIN | 4,04_5,48 | 12,2_16,2 | 37,7_47,9 | 80_97 | 27_31,2 | 31,8_35,4 | 142_424 | 11,6_17,2 | 0,108_0,282 | 9_17 |
| >18YAŞ ERKEK | 4,69_6,13 | 14,1_18,1 | 43,5_53,7 | 80_97 | 27_31,2 | 31,8_35,4 | 142_424 | 11,6_17,2 | 0,108_0,282 | 9_17 |
| PANİK DEĞER ERİŞKİN | 7_20 | 20_60 |  |  |  | 30_100 |  |  |  |
| PANİK DEĞER YENİDOĞAN |  | 9,5_22 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Protrombin zamani (PT):

| Örnek | Kap/Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plazma | Mavi | COAG | Her Gün | Aynı gün | 10,5-15,5 sn |

Numune Ret Kıstası: Hemolizli, pıhtılı numune, yetersiz numune, lipemik olması

Panik Değer: >25 sn

INR: (PTHASTA / PTNORMAL)ISI

Panik Değer: INR için >5,5

Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı(aPTT):

| Örnek | Kap/Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plazma | Mavi | COAG | Her Gün | Aynı gün | 22-45 sn |

Numune Ret Kıstası: Hemolizli, pıhtılı numune, yetersiz numune, lipemik olması

Panik Değer: >78 sn

Sedimentasyon Testi:

| Örnek | Kap/Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tam Kan(Sitrat) | Siyah |  | Her Gün | Aynı gün | 0-20 mm/Saat |

Tam İdrar Tahlili:

| Örnek | Kap/Kapak | Yöntem | Miktar | Çalışma Günü | Rapor Tarihi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdrar | İdrar kabı | Kimyasal mikroskobik | 5 ml | Her Gün | Aynı Gün |

Numune Ret Kıstası: Yetersiz numune, uzun süre beklemiş numune, kirli kapta gelmiş

numune, numunenin menstruasyon zamanında verilmesi.

Panik Değer:  Biyokimyasal: Glukoz (+ + +), Keton (+ + +)

Mikroskobik:Sistein, Lösin, Tirozin kristalleri görülmesi.

Glukoz Tarama Testi 50 g:

Numune Alma Zamanı: Yükleme için 50g glukoz ılık suda çözülür ve 5 dakikada hastaya

içirilir. İçimi takip eden 1. saatin sonunda kan örneği alınır.

Numune Ret Kıstası: Hastanın yüklemeyi uygun şekilde yapamaması, kan alma saatlerine

uyulmaması, kusma, yükleme süresince su haricinde sıvı alımı, gıda alımı, sigara içilmesi, 24- 28.

haftasındaki gebeler, 30 dakikadan uzun beklemiş numune, hemoliz.

Panik Değer: Yok

Oral Glukoz Tolerans Testi 100 g (OGTT)

Numune Alma Zamanı: Numune alınması için 10 – 12 saatlik sabah açlığı gereklidir. Kahve ve

sigaraya izin verilmez. Açlık örneği alındıktan sonra hastaya 400 – 500 ml su içinde 100 gr

glikoz içeren solüsyon 5 dk içerisinde içirilir. 1., 2. ve 3.saatlerde kan örneği alınır. Test sırasında

hasta sakin ve dinlenme durumunda olmalıdır. Su, sigara ve ilaç dâhil hiçbirşey yiyip

içmemelidir. Bulantı kusma olması durumunda test sonlandırılır.                                                    27

| Örnek | Kap/Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serum | Sarı | ENZ | Her Gün | Aynı Gün | Açlık:105 mg/dl 120. dk:<120 |

Oral Glukoz Tolerans Testi 75 g (OGTT)

Numune Alma Zamanı: Numune alınması için 10 – 12 saatlik sabah açlığı gereklidir. Kahve ve

sigaraya izin verilmez. Açlık örneği alındıktan sonra hastaya 400 – 500 ml su içinde 75 gr

glikoz içeren solüsyon 5 dk içerisinde içirilir. Açlık , 1 saat ve 2. saatlerde kan örneği alınır. Test sırasında

hasta sakin ve dinlenme durumunda olmalıdır. Su, sigara ve ilaç dâhil hiçbirşey yiyip

içmemelidir. Bulantı kusma olması durumunda test sonlandırılır.

Gaita Tetkikleri

| Örnek | Kap/Kapak | Yöntem | Çalışma Günü | Rapor Tarihi | Normal Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaitada gizli kan | Gaita Kabı | Manuel Kart test | Her Gün | Aynı Gün | Pozitif/negatif |

ELİSA Tetkikleri

| TEST | ÖRNEK | KAP/KAPAK | METOD | ÇALIŞMA GÜNÜ | RAPOR TARİHİ | REFERANS DEĞERLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hbs Ag | SERUM | SARI | CHEM | HERGÜN | AYNI GÜN | 0-0,99 S/CO |
| Anti Hbs | SERUM | SARI | CHEM | HERGÜN | AYNI GÜN | 0-0,99 U/mL |
| AntiHAV IgM | SERUM | SARI | CHEM | HERGÜN | AYNI GÜN | >1,20 S/CO |
| Anti HCV | SERUM | SARI | CHEM | HERGÜN | AYNI GÜN | 0-0,99 S/CO |
| Anti HIV | SERUM | SARI | CHEM | HERGÜN | AYNI GÜN | 0-0,99 S/CO |
| Brucella | SERUM | SARI | ROSE BENGAL | HAFTAİÇİ | BİR GÜN SONRA | POZİTİF/NEGATİF |
| ÇALIŞILAN TESTLER VE SONUÇ VERME SÜRELERİ |  |
| ÇALIŞILAN TEST ADI | ACİL | RUTİN |
| HEMOGRAM | 15 DAKİKA | 1 SAAT |
| TAM İDRAR VE İDRARDA B-HCG | 30 DAKİKA | 1 SAAT |
| GAİTADA ÇALIŞILAN TESTLER | 30 DAKİKA | 1 SAAT |
| BİOKİMYA TESTLERİ | 1 SAAT | 2 SAAT |
| HORMON (TROPONİN VE B-HCG İÇİN) | 1 SAAT | 2 SAAT |
| HORMON(FT3,FT4,TSH İÇİN) | 1,5 SAAT | 2 SAAT |
| ELİZA(HbsAg,Anti-HBs,HCV,Anti HIV mesai saatleri harici sadece ameliyat olacak hastalar için) | 1,5 SAAT | 2,5 SAAT |
| KOAGÜLASYON TESTLERİ(PTZ,APTT) | 1 SAAT | 2 SAAT |
| SEDİMANTASYON | 1,5 SAAT | 2,5 SAAT |

# KISALTMALAR:

COAG: Koagülasyon

ENZ: Enzimatik

PHOT: Fotometrik

CHEM: Kemilüminesans immunoassay

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| --- | --- | --- |
| BİRİM SORUMLUSU | KALİTE DİREKTÖRÜ | BAŞHEKİM |